별첨3		지자체별 주보

□ 보고기관 : 서울특별시 동대문구

○ 총괄부서 및 담당자 : 동대문구 경제진흥과 (tomk@ddm.go.kr)

※ 연락처 : 02-2127-4276, *************

□ 주보 보고서식

<1> 자율점검 추진상황

□ 점검 추진실적(2015. 3. 12. ~ 4. 9.)

(단위 : 명, 개소, %)

구 분		점검인원(누계)			점검인원(금주)			점검계획			점검실적 (누계)			점검실적 (금주)			점검률(%)
		소계	공무원*	민간 전문가	소계	공무원*	민간 전문가	소계	공설 시장	민간 시장	소계	공설 시장	민간 시장	소계	공설 시장	민간 시장	소계	공설 시장	민간 시장
전통 시장	특정 외 시설	5	5		5	5		11		11	11		11	11		11	100		100
	특정관리대상시설	5	5		5	5		8		8	8		8	8		8	100		100
	소계	10	10		10	10		19		19	19		19	19		19	100		100

* 점검인원(공무원) : 동대문구 경제진흥과(1명), 동대문소방서(2명), 한국전기안전공사(1명), 한국가스안전공사(1명)

□ 주요 점검결과

○ 용두시장

- 빈점포 및 시설관리자 부재에 따른 시설관리 미흡

- 옥내소화전 수조 동파

- 점포 가림막 설치(15개)에 따른 소방로 미확보

○ 이경시장 : 자체 설치 비․햇빛가리개 노후

○ 이문제일시장 : 옥상 벽면 균열 및 노후

○ 전농로터리시장

- 옥내소화전 수조 동파

- 자체 설치 비․햇빛가리개 노후

○ 동부시장 : 전기실 내 누전차단기 미설치

□ 주요 조치사항

○ 용두시장 : 옥내소화전 수조 교체 요청 및 노후시설물 지속 관찰

○ 이경시장, 이문제일시장 : 시설관리자에게 노후시설물에 대한 지속

관찰 요청

○ 전농로터리시장 : 옥내소화전 수조 교체 요청 및 시설관리자에게

노후시설물에 대한 지속 관찰 요청

○ 동부시장 : 시설관리자 누전차단기 설치 완료

□ 수범사례 및 기타

○ 2014. 11. 28. 새로 등록한 농수산물시장(인정시장)에 자체소방대

조직, 자체 안전점검 방법 및 소화기 사용법 등 안내