문서번호	총무과-16762
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		별관운영팀장	총무과장
김문연		배창호	05/26 이혜경
협 조
	서무팀장			진용득
	통신관리팀장			김완집
	공사업PC관리팀장			황기원

시설관리 준공무직 근무지 재배치에 따른 -

서소문청사 기계실 모니터용 CCTV 설치 계획

2015. 5

총무과

(별관운영팀)

시설관리 준공무직 근무지 재배치에 따른 -

서소문청사 기계실 모니터용 CCTV 설치 계획

시설관리 준공무직 근무지 재배치에 따른 서소문청사 2동 지하 1층 기계실 현장을 실시간 모니터하고자 CCTV를 설치하고자 함.

□ 추진경위

○ ‘15.04.27 : 시설관리 준공무직 근무지 재배치 검토 보고(총무과-13522)

	《 시설 및 당직근무 개선(안) 》
□ 서소문청사 기계, 전기분야 설비 시스템 및 공간 통합 추진 필요 - 2동 : 기계분야 통합 상태․감시 가능 ※ 긴급사항을 대비하여 기계실의 영상 및 음향 모니터링 지원

○ ‘15.04.28 : 기계실 CCTV 설치 관련 현장 실사

□ 설치계획

○ 설치내용 : CCTV 카메라(1대), 모니티용 PC(1대), UPT 케이블 포설

○ 설치일정 : 2015. 06. 2(화) ~ 3(수) - 2일간

○ 설치인원 : 김상우 외 2명

○ 소요예산 :「2015년 서소문청사 정보통신설비 연간단가」활용

○ 시스템 구성도

□ 설치수행 내용

○ 매립형 CCTV 카메라 설치

○ UTP 케이블 포설 / 시설망 분산스위치 연결

- 서소문청사 2동 : 기계실(지하1층)에서 랜실(2층)

- 서소문청사 1동 : 방호실(1층)에서 랜실(2층)

○ 스위치, NVR, VMS 시스템 설정 등

□ 소요예산

○「2015년 서소문청사 정보통신설비 연간단가」활용

○ 예산과목 : 부서/정책/성과목표/단위/세부사업

- 행정국총무과, 행정지원체계 강화, 효율적인 행정지원체계 확립, 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 시설비(100-401-01)

□ 향후계획

○ 추진일정 : CCTV 설치․테스트, 검수․설치 완료보고(‘15. 5월)

○ 행정사항 : PC 및 모니터 구매  –  총무과(서무팀)

붙임 : 설치물품 상세규격 1부.  끝.

《 붙임 》

설치물품 상세규격

□ 설치품목 내용

구분	수량	규 격
CCTV 카메라	1	【모델 : DS-2DE4220-AE / DS-2DE4220-AE3】 - 촬영소자 : 1/2.8° Progressive Scan CMOS - 유효화소 : 1920(H)×1080(V) - 화각 : 58.3° ~ 3.2° - 팬/틸트 범위 : 360° endless; -2° ~ 90°(오토플립) - 비디오 출력 : 1.0V[p-p]/75Ω, PAL/NTSC 복합출력 - 이더넷 : 10Base-T/100Base-TX, RJ45 - 비디오 압축 : H.264/MJPEG - 오디오 압축 : G.711u/G.711a/G.726/MP2L2 - 전원 : 실외형 24V AC/PoE+(802.3at), 최대 18W 실내형 24V AC/PoE(802.3at), 최대 12W
PC 및 모니터	1	【모델 : 슬림형 PC(APSBYGP)】 - CPU : Intel Core i5 4590(3.3GHz) - 메모리(RAM) 용량 : DDR3 4GB - 메인보드 : Intel H81 - HDD : 500GB - 운영체계 : Windows 7 Professional - 그래픽 : Intel HD Graphics 4600