출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원센터팀장	현장민원과장
	김태연	위경진	07/23 김용운

	명에 의하여 용산구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 23
보 고 자 : *********

보 고 내 용		후암동 59-7	한남동 683-105	한남동 683-105
건 명	출장결과보고서(2015-07-23)
내용	□ 옥내탐지 민원처리 ○*********** ( 처리결과: 누수없음) ○ **********( 처리결과: 변기누수) ○ *********** ( 처리결과: 누수없음) ○ **********( 처리결과: 마당배관) ○ ******* ( 처리결과: 누수없음) ○ ******** ( 처리결과: 누수없음) □ 급수불편 민원처리 ○ *********( 처리결과: 정상출수-배관노후) ○ *************( 처리결과: 정상출수-배관노후) ○*********** ( 처리결과: 정상출수-배관노후)
비고	아리수 음용 및 티백시음(9건)