함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GIS 속성자료 수정요청(역삼동 823-8~11번지간)

1. 우리 사업소 관내 아래지역이 GIS 도면과 현장이 상이하여 수정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	위 치	관로번호	구경	연장	주 석		비 고
					당 초	변 경
1	역삼동 823-8~11	66812121555	80mm	61.9m	1985/DCIP/80	1985/DCIP (무라이닝관)/80

가. 수정사유 : 역삼동 823-11번지 소출수 해소를 위한 상수도관로 연결작업을 위해 굴착한 결과, 배관이 GIS도면상의 속성과 상이하여 수정코자함.

나. 위치도

붙임 : 관종확인 사진 1부.  끝.

주무관	제영도		급수운영과장	07/24 최임봉
협조자	주무관	김은경
시행	급수운영과-14131	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개