투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	연경당건축사사무소 대표 김성은 귀하 (서울 종로구 삼봉로 81 두산위브파빌리온 1036호)
(경유)
제목	보강방법 승인 통보 (2015년 서울 운현궁 보수공사 설계용역)

1.『2015년 서울 운현궁 보수공사 설계용역』관련입니다.

2. 운현궁 내 유물전시관 동측 맞배지붕 뺄목부분 처짐보강에 대한 자문의견 중 보수방법에 대한 설계용역자 의견을 아래와 같이 승인통보하오니 설계내용에 반영하여 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 승인 내용

- 뺄목 부분 처짐보강 방법 : 철물로 보강 후 당골미장으로 은폐 마감

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현지		문화시설과장	안연수		건축부장	08/04 代박범규
협조자
시행	건축부-8899	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (프리미어 플레이스빌딩) 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	대시민공개