문서번호	원무과-13137
결재일자	2015.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	08/26 이동문

2015년 3분기 청사관리소모품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2015년 3분기 청사관리소모품 구매 계획

우리병원 청사관리소모품을 구매하여 신속한 유지관리 및 안정적인 의료서비스 지원에 만전을 기하고자 함

□ 구매내역

연번	품 명	규격	수량	단위	용도
1	석고보드 앙카	TA-50	15	EA	벽부 고정용
2	석고보드 앙카	TA-30	15	EA	벽부 고정용
3	앙카 (세면대용)	3/8	50	EA	벽부 고정용
4	서랍장용 손잡이	서랍두께350mm 나사450mm	20	EA	병동용 상두대 손잡이용
5	서랍장용 손잡이	서랍두께200mm 나사300mm	20	EA	병동용 상두대 손잡이용
6	수도용 물호수	안지름16Ø*45M	1	EA	냉각탑 청소용 호스
7	CCTV돔카메라	SCD-2022RN(삼성)	5	EA	병동 적외선 카메라
8	CCTV카메라	SCD-2010(삼성)	5	EA	일반 감시카메라
9	CCTV용카메라 어덥터	SR783 (15V/1.2A)	10	EA	전층 카메라용
10	양변기 관통기	RIDGID K-6	1	EA	병동 화장실 막힘 통수
11	은박 테이프	50 mm	5	EA	디퓨져 보수용
12	정전압 직류 아답터10	12V/500㎃(삼성)	20	EA	CCTV 카메라용
13	SWL-240R3	LED충전식 작업등	1	EA	작업용
14	컷터 칼날	대형	5	BOX	작업용
15	컷터 칼	대형	5	EA	작업용
16	나비너트	5㎜(안지름)	1	봉	EPS실 판넬 고정용
17	양변기 커버 너트		20	EA	전층 양변기용
18	싱글레버 카트리지	9/220MS	2	EA	세면대 보수용
19	천정텍스	벽산2210-K	5	BOX	천정 보수용
20	실리콘	무색	2	BOX	전층 보수용
21	방송앰프 스위치KC야-102	KCDI-101 AC250V 6A	5	EA	병동용 방송장비
22	바닥 풋벨브	RSP100A	3	EA	장애인 화장실용
23	벽체핸드벨브	RSP110A	3	EA	장애인 화장실용
24	유리 통퓨즈	250V 2A(소형)	20	EA	수신반 및 판넬용
25	유리 통퓨즈	250V 1A(소형)	20	EA	수신반 및 판넬용
26	유리 통퓨즈	250V 05A(소형)	20	EA	수신반 및 판넬용
27	호스벤드	15mm용	5	EA	호스체결용
28	호스벤드	20mm용	5	EA	호스체결용
29	마스킹테이프3M	폭24mm	2	EA
30	동축케이블용 변환커넥터	BNC-RCA	10	EA	동축케이블 연결
31	동축케이블용 압착커넥터	BNC5C	10	EA	동축케이블 연결
32	마이크 선	캐논잭 10M	4	EA	강당
33	마이크 선	캐논잭(앞 5.5잭) 20M	1	EA	소회의실
34	호스벤드	25mm용	5	EA	호스체결용
35	콘센트 박스	54mm	30	EA	전층용
36	케이블 그랜드 콘넥터	1.5SQ~2.5Q 3C 케이블용	50	EA	전층용
37	3상매입콘센트	220V/30A	20	EA	전층용
38	3상플러그	220V/30A	20	EA	전층용
39	4구멀티 콘센트(1.5M)	220V/15A	10	EA	전층용
40	4구멀티 콘센트(3M)	220V/15A	10	EA	전층용
41	4구멀티 콘센트(5M)	220V/15A	5	EA	전층용
42	6구멀티 콘센트(1.5M)	220V/15A	10	EA	전층용
43	6구멀티 콘센트(3M)	220V/15A	15	EA	전층용
44	6구멀티 콘센트(5M)	220V/15A	5	EA	전층용
45	SF후렉시블 전선관	16MM	1	타	전층용
46	SF후렉시블 콘넥터	16MM	1	봉	전층용
47	HFIX(흑색)	1.5SQ	1	타	전층용
48	HFIX(백색)	1.5SQ	1	타	전층용
49	VCTF	2.5SQ*3C	100	m	전층용
50	FCV	2.5SQ*3C	50	m	전층용
51	전자 접촉기	GNC-40	4	EA	기계실 판넬용
52	피난구유도등(동방전자)	벽부대형	2	EA	병동용
53	감지기	차동식 감지기	2	EA	2층 감지기 신설용
54	경종	동방전자	20	EA	소방용
55	소화기	ABC분말소화기	10	EA	전층용
56	Compound gauge	0.1~1Mpa	3	EA	기계실 배관용
57	Dip switch		10	EA	전기보수용
58	Limit switch	3P	10	EA	전기보수용
59	자물쇠 고리	중	10	EA	전층용
60	자물쇠 고리	소	10	EA	전층용

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 약4,800천원

○ 예산과목 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진, 은평병원 운영,

은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 구매방법 : 수의계약

- 견적제출 전문업체 중 최저가업체와 일반수의계약

□ 기대효과

○ 취약시설 발생시 즉시 보수로 청사시설 이용 만족도 향상

○ 기계, 전기설비 소모품의 주기적 교체로 설비 내구성 향상