의원 요구 자료 제출

시 행	공원기획과-2766	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획예산과장,서 울 특 별 시 장(기획담당관)

주무관	공원기획과장	공원부장	한강사업본부장		결재
강소열	나채욱	代최병언	08/28 代이상국
협 조
	주무관			남상근
	주무관			강전근

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 935번, 김태원 의원, 국토교통위원회)

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김태원 의원(국토교통위원회,새누리당)

요구번호 : 935번

59. 2012년 ~ 2015년 8월 현재까지 한강수영장별 수질검사 결과

○ 검사결과

- 2012년

수영장명 검사일	한 강 수 영 장
	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원
7.12	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.18	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.30	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.8	적합	적합	적합	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합
8.17	적합	적합	적합	적합	적합	적합

※ 여의도수영장 수질 기준치 초과(과망간산칼륨)로 위약금 100만원 부과(2012.8.24.)

- 2013년

수영장명 검사일	한 강 수 영 장
	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원
7.3	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.25	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.30	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.7	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.14	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.19	적합	적합	적합	적합	- 과망간산칼륨 소비량 기준 초과 - 대장균군 기준 초과	적합
8.21	적합	적합	적합	적합	적합	적합

※ 잠원수영장 수질 기준치 초과(과망간산칼륨, 대장균군)로 위약금 100만원 부과(2013. 8. 30.)

- 2014년

수영장명 검사일	한 강 수 영 장
	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원
7.1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.4	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.8	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.10	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.14	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.17	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.21	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.28	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.31	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.4	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.7	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.11	적합	적합	적합	- 대장균군 기준초과	- 대장균군 기준초과	적합
8.13	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.18	적합	적합	적합	- 대장균군 기준초과	적합	적합

※ 여의도/잠원수영장 수질  기준치 초과(대장균군)로 위약금 각 100만원 부과(2014. 8. 19.)

※ 여의도수영장 수질 기준치 초과(대장균군) 2회로 200만원 부과(2014. 8. 25.)

- 2015년

수영장명 검사일	한 강 수 영 장
	광나루	뚝섬	잠실	잠원	여의도	망원
7.21	적합	적합	적합	적합
7.22					적합	적합
7.28	적합	적합	적합	적합
7.29					적합	적합
8. 4	- 과망간산칼륨소비량 기준 초과	적합	적합	적합
8. 5					적합	적합
8. 11	- 과망간산칼륨소비량 기준 초과	적합	적합	적합
8. 12					적합	적합
8. 18	- 과망간산칼륨소비량 기준 초과	적합	적합	- 대장균군 기준초과
8. 19					적합	적합

※ 광나루수영장 : 수질  기준치 초과 3회(과망간산칼륨소비량)

▷ ①회(8.4) : 경고조치 통보(2015. 8. 18)

▷ ②,③회(8.11, 8.18) : 위약금 200만원 부과(2015. 8. 21, 2015. 8. 27.)

※ 잠원수영장 : 수질 기준치 초과(대장균군)

▷ ①회(8.18) 위약금 100만원 부과(2015. 8. 27.)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (한강사업본부 공원기획과)	담당사무관	나 채 욱
	☎ 3780-0658	담 당 자	강 소 열
	작 성 일 : 2015. 8. 27.

이곳에 본문을 입력하세요