문서번호	정수시설과-2699
결재일자	2015.9.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박광수		정인화	09/08 권오식
협 조
	행정관리과장			代김기상
	정수과장			이태일

2015년 추석대비 정수장 안전점검 계획

2015. 9.

구의아리수정수센터

2015년 추석대비 정수장 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 정수 시설물에 대하여 사전점검을 실시하고 상황실을 운영하여 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 안정적으로 수돗물을 생산․공급하여 시민들의 불편사항을 해소하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

○ 2015년 추석대비 상수도 분야 대책(기획예산과-7078,'15.8.24)

○ 2015년 추석대비 취·정수장 안전점검 실시계획 알림(생산관리과-10246,'15.9.4)

□ 추진기간 : 2015. 9. 21.(월) ~ 9. 30.(수), 10일간

※ 추석연휴: 201. 9. 26.(토) ~ 9, 29.(화), 4일간

□ 중점 추진사항

○ 취·정수장 시설물 사전점검

- 배수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 추석 상황실 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간: 2015. 9. 25.(금) 18:00 ~ 9. 13.(수) 09:00, 6일간

2		상수도 시설물 사전검검

□ 점검대상: 정수장

□ 점검일: 2015. 9. 15.(화)

□ 점검방법: 분야별 점검반 편성

○ 본부와 합동점검

분야별	점검반
	본부	정수센터
시설물(토목,건축)	권창범	김수영, 박광수
기전설비	윤덕목, 박태원	노성제, 강석윤
방호, 소방설비		배준호, 김점철
수질, 가스	김인성	박근희, 정미선, 조평대, 유덕종

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴가 우려되는 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 약품저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 정수장 송수펌프 등 가동 상태

○ 수질관리분야

- 정수처리 공정별 수질관리 실태

- 고탁도, 조류대응 준비상태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

- 고도정수처리설(오존, 활성탄흡착지) 가동 상태

○ 기계․전기 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안점검

□ 지적사항 조치

○ 점검 및 지적사항 중 경미한 사항은 9.21.(월)까지 조치 완료(계획)후 본부에 보고

3		상황실 운영 계획

□ 상황실 설치·운영

○ 운영기간: 2015. 9. 25.(금) 18:00~9.30.(수) 9:00, 6일간

○ 설치장소: 중앙제어실 (☎ 02-3146-5459~5465)

- 상황실장: 생산관리책임자

- 근 무 자: 주간 7명, 야간 8명

- 상시근무: 주간 8명, 야간 9명

(상황실:주간 5명 야간 6명, 청원경찰 3명)

○ 운영내용: 각종 상황 기록 및 보고

긴급 상황 발생 시 위기관리매뉴얼에따른 직원 소집 및 상황전파

○ 일일보고: 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30, 22:30까지 본부 상황실 FAX 보고

※ ’15. 9. 22.(화)은 22:00까지 보고

○ 긴급보고: 긴급 상황 발생 시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히  작성하여 본부 상황실에 FAX 보고

※사고처리를 위한 상황실 운영방법 (위기관리매뉴얼 참고)

□ 긴급 상황 대비 연락체계 유지

○ 유사시 대비 분야별 필수요원 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급 복구 업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 및 유관기관 비상연락망 정비 : 2015.9.15.(화) 까지

4		행정사항

○ ‘15. 9. 22.(화)까지 각 시설물 및 공사장, 장비 작동실태 등에 대한 사전 점검을 통해 지적사항 조치 완료

- 점검 및 지적사항에 대한 조치결과(계획)는 생산관리과로 9. 22.까지 제출

○ 단전․단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

붙임: 1. 사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획 1부.

2. 취·정수장 시설물 점검표 1부.

3. 추석 일일상황 보고 1부.

4. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.

5. 정수센터 긴급복구 및 협력업체 지정현황 1부. 끝.