함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 3단계 통수추진에 따른 시설물 점검 및 모니터링 시행

1. 배수과-6368호(2015.9.8.) 및 6449호(2015.9.10.)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 통수추진 작업과 관련하여 현재 총 7개 구역중 1~6구역이 수계전환 완료되었고 향후 7구역까지 수계전환시 관압 상승(기존 3.8kgf/㎠ ⇒ 변경 6.7kgf/㎠)에 따른 공급량 증가, 낮은 지역으로의 일시적 물쏠림 등 공급계통의 문제발생이 우려되어 아래와 같이 공급구역에 대한 시설물 점검 및 수질감시를 지시하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 봉은배수지 3단계 추진 관압상승 대비 시설물 점검 및 수질감시 시행

- 대 상 : 봉은배수지 전 급수구역내 상수도 시설물(변실, 밸브류 등)

- 기 간 : 9.14.(월) ~ 3단계 통수 완료시까지

- 내 용

① 봉은배수지 급수구역내 밸브류(공기밸브, 제수밸브, 퇴수밸브 등) 및 상수도시설물, 급수구역내 다량급수처 이상유무 점검

② 봉은 공급구역외 구역 유출방지를 위한 고립 밸프 개패여부 점검

③ 공급구역내 수질, 수압, 유량 등 종합 모니터링 시행.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,강남수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	09/14 代박기범
협조자
시행	배수과-6505	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개