함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	마곡구역 상수도공사 통수전(6단계) 합동점검 업무 회신

1. 강서수도 시설관리과-19229호(2015.9.9.)와 관련입니다.

2. 마곡구역 상수도공사 통수전(6단계) 시설물 합동점검 요청과 관련 검토사항을 아래와 같이 통보합니다.

가. 6단계 통수전 시설물 합동점검 요청

○ 일    시 : ’15. 9.16(수). 14:00

○ 점검대상 : 상수도관(D80~300㎜, L=3.5㎞), 밸브류(63개소)

나. 검토 조치사항

○ 사업소 원안대로 자체적으로 시행

- 상수도 시설물 유지관리 및 급수운영시 문제점이 없도록 시설물 점검 철저

- 향후 통수(6단계) 추진시 수질변화가 최소화되도록 서서히 밸브 조절(유속, 유량 등이 최소화 될 수 있도록 조치)

따로붙임 : 6단계 통수계획 도면 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	09/15 代박기범
협조자
시행	배수과-6551	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개