함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 통수 관련 문제점 해소대책을 위한 회의결과 통보

1. 배수과-6886호(2015.09.25.)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 통수 추진과정에서 관압 상승에 따른 공급량 증가 등의 급수운영 문제점을 해결하기 위한 관계자회의를 개최하고 그 결과를 붙임과 같이 통보하오니 관련부서는 봉은배수지 급수구역 축소 및 예비펌프 추가설치 방안 등 전반적인 급수운영 계획에 대해 검토하여 우리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토사항

1)봉은배수지 급수구역 축소 및 예비펌프 설치방안 검토 비교(공사비 포함)

2)봉은배수지 급수구역 축소방안

- 일부구역을 삼성배수지로 공급하고, 해당구역 증압장 존치하는 방안

- 봉은배수지 급수구역인 표고 35m 보다 경계를 높여 구역을 축소, 증압장 존치하고 그 이하 지역은 삼성배수지에서 공급하는 방안 (기 설계사 검토안) 등

나. 검토부서 : 계획설계과 주관, 기전설비과․강남 급수운영과 협조

3. 아울러, 강남수도사업소는 현재 통수 상황을 추석연휴 이후까지(’15. 9.30) 유지될 수 있도록 급수운영에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 검토 보고서 1부.

2. 검토 의견서(기전설비과) 1부.

3. 펌프 운영 검토(한국종합기술) 1부.

4. 회의 참석자 명단 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,계획설계과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김진성		배수과장	전결 09/25 이임섭
협조자
시행	배수과-6890	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개