문서번호	건축기획과-22058
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건축계획팀장	건축기획과장		주택건축국장
류대근	김유식	代김기호		10/23 정유승
협 조
	주무관		박정석

- 2015년도 제12차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최결과 보고

2015. 10.

주택건축국

(건축기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 제12차 건축(소)위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2015. 10. 20(화), 17:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층수 (상/하)	심의결과	비 고
1	신반포6차아파트 주택재건축정비사업	서초구 잠원동 74-2번지 일원	공동주택 (757세대)	35/2	조건부 본위원회 상정

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2015. 10. 20(화)
사업명/신청위치	신반포6차아파트 주택재건축정비사업 / 서초구 잠원동 74-2번지 일원
의결번호	2015-소12-1	심의결과	조건부 본위원회 상정
[심의 내용] 건축 + 교통 자문
▣ 기심의시 지적사항 및 소위원회 지적사항을 반영하여 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. < 건축분야 > □ 계획 ○ 101동·103동·105동·107동 등 주동과 주동이 접하는 부분의 사공간 처리는 기존안과 제시한 대안에서 외벽라인의 미관을 고려하여 계획하고 구조안전성을 확보하기 바람. - 101동은 당초안에서 구조적 접합부 벽체가 직각방향이 되도록 조정 - 103동은 당초안을 유지하고, 105동은 당초안을 유지하되 승강기와 계단실에 요철이 없도록 조정 - 107동은 제시한 대안에서 요철이 최소화되도록 조정 ○ 주동 출입구는 인지성을 감안하여 구조안전에 지장이 없는 범위에서 필로티 벽체의 조정방안을 검토하기 바람. ○ 103동 필로티하부 보행로에 설치한 자전거보관소는 보행에 지장이 없는 위치로 변경하기 바람. ○ 필로티공간의 계절별 활용계획과 관련, 겨울철 등 계절에 따라 이용 프로그램의 변경이 필요한 경우 변경 사용하는 방안을 검토하고, 사철나무 식재계획은 구체적으로 제시하기 바람. - 전시공간은 현실적인 전시 프로그램의 운영 가능성을 충분히 검토하여 반영 요망 ○ 태양광 패널 설치계획은 인근 반포우성아파트 계획안을 참고하여 인접 단지와 조화를 이룰 수 있도록 계획하기 바람. □ 구조 ○ 101동·103동·105동·107동 등 주동과 주동이 접하는 부분은 지진하중으로 인한 힘을 정확히 산정하여 보강하기 바람. < 교통 분야 > □ 주차장 ○ 지하1층 주차장에서 순환하는 동선과 지하2층으로의 이동 동선을 명확히 인지할 수 있도록 안내체계를 보완하기 바람. 끝.

2015. 10. 20.

서울특별시 건축위원회