함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	하남시장(상수도과장)
(경유)
제목	하남시 용수공급시설 설계방안 협의요청에 대한 회신

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 하남시에서 추진중인 미사, 감일, 감북 보금자리주택지구의 용수공급을 위한 기본 및 실시설계용역과 관련하여 우리시로 협의요청한 설계방안에 대해 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

◈ 하남시 용수공급 계획관련 설계도면 검토 의견

- 하남시 공급관로 부설 공사시기 및 공급개시 일정 등을 우리본부에 통보

- 하남시 공급관로 노선 일부가 우리 본부에서 설계중인 광암 이중화 공급관로 부설구간과 중복되어 최종 노선 결정은 우리본부와 협의하여 결정

- 전체 부설 구간중 서울시 구간의 철개 등 시설물은 기존 서울시 시설물과 구분 될 수 있도록 설치할 것

- 위 협의 의견을 반영한 설계완료 성과품을 우리 본부에 제출

붙임 : 1. 보금자리지구 용수공급시설 협의 요청 공문 1부.

2. 하남시 보금자리지구 용수공급시설 계획 평면도 1부.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	10/30 이규상
협조자
시행	배수과-7750	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개