서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	밝은서울엘이디(주) 운영위원회 심의결과 통지

1. 밝은서울엘이디 15-1224-03호(2015.12.24.)호와 관련입니다.

2. 남산1별관청사 조명 LED교체에 따른 밝은서울엘이디(주) 운영위원회 심의 결과를 아래와 같이 통지하고자 합니다.

○ 의  안 : 평판(300×1200) 제품 변경의 건

- 주요내용

「서울시 공공시설 LED조명 제작구매 설치」와 관련, 원할한 자재 납품을 위해 강동구, 서대문구, 남산1별관청사의 LED평판등(300×1200. M바) 교체 물량에 대한 제품(제조사)을 변경

- 변경 전, 후

구분	제조사	인증서	용량	광효율 (lm/W)	역률	고조파 함유률	연색성
기존	미미라이팅	제5936호	27W	142.5	0.98	7.6%	83
변경	㈜젬	제8060호	27W	145.8	0.95	13.68%	83.3

○ 심의 의견 : 2015년 서울특별시 LED조명 보급기준(서울특별시고시 제2015-237호) 이상이며 고효율 제품으로 변경 의견 찬성

붙임 1. 관련문서 각 1부.

2. 심의결과 통지서 1부. 끝.

★주무관	이관호		시설관리팀장	최석기		총무과장	12/28 이혜경
협조자
시행	총무과-42788	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 7층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5651	/전송	02-2133-0771	/	kwanho67@seoul.go.kr	/	부분공개(7)