문서번호	건축기획과-162
결재일자	2016.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건축계획팀장	건축기획과장		주택건축국장
류대근	김유식	한병용		01/05 정유승
협 조
	주무관		박정석

- 2015년도 제14차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최결과 보고

2015. 12.

주택건축국

(건축기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 제14차 건축(소)위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2015. 12. 29(화), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 3건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층수 (상/하)	심의결과	비 고
1	LG사이언스파크 신축사업	강서구 가양동 마곡지구 DP2,3	교육연구시설 (연구소)	10/5	조건부 보고완료	건축
2	사당2구역 주택재건축정비사업	동작구 사당동 181번지 일원	공동주택 (955세대)	18/4	조건부 보고완료	건축+교통
3	국제빌딩주변 제5구역 도시환경정비사업	용산구 한강로2가 210-1번지 일원	의료관광호텔, 판매시설	34/7	조건부 보고완료	건축+교통

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2015. 12. 29(화)
사업명/신청위치	LG사이언스파크 신축사업 / 강서구 가양동 마곡지구 DP2, DP3
의결번호	2015-소14-1	심의결과	조건부 보고완료
[심의 내용] 건축 자문
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 보고완료 되었으며, 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. < 건축분야 > □ 계획 ○ 공공보행통로의 면적이 크므로 천막, 차양 등을 부분적으로 설치하는 방안 검토 ○ DP3의 통합지원센터 옥상에 계획된 헬리포트는 경관상 위압감이 없도록 계획하기 바람. □ 구조 ○ 7층 장스팬은 시공성을 고려한 접합부를 도면에 표기하기 바람. ○ 환기구 철골 접합상세에 대하여 도서를 일치시키기 바람. 끝.

2015. 12. 29.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2015. 12. 29(화)
사업명/신청위치	사당2구역 주택재건축정비사업 / 동작구 사당동 181번지 일원
의결번호	2015-소14-2	심의결과	조건부 보고완료
[심의 내용] 건축 + 교통 자문
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 보고완료 되었으며, 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. < 건축분야 > □ 계획 ○ 주동 입면계획은 경사지와 주변환경을 고려할 때 변경전과 같이 경사지붕형태로 조정하고 친환경적인 재료와 따뜻한 이미지의 색채로 계획하기 바람. ○ 테라스하우스는 지하주차장에서 최단거리로 세대현관에 진입할 수 있도록 동선을 연결하거나 최단거리로 진입할 수 있는 위치로 배치 계획을 조정하는 방안 검토 □ 구조 ○ 굴토계획 등 시공성을 고려하여 요철이 많은 지하층의 평면을 가급적 단순화하기 바람. < 교통 분야 > □ 주차장 ○ 지하주차장은 각 주동별로 적정한 배분이 이루어지도록 검토 바람. 끝.

2015. 12. 29.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2015. 12. 29(화)
사업명/신청위치	국제빌딩주변 제5구역 도시환경정비사업 / 용산구 한강로2가 210-1번지 일원
의결번호	2015-소14-3	심의결과	조건부 보고완료
[심의 내용] 건축 + 교통 수권전문위원회
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 보고완료 되었으며, 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. < 건축분야 > □ 계획 ○ 입면계획은 제시한 대안 2를 기준으로 발전시키기 바람. ○ 2층 대회의실로 진입하는 외부복도의 폭을 확장하여 통행에 지장이 없도록 하기 바람. ○ 라운드어바웃 안에 있는 기둥과 진입부에 있는 기둥의 위치를 조정하여 차량이 원활하게 회전하도록 검토 □ 구조 ○ 수평하중에 대한 구조시스템을 정확히 정의하고 해석하기 바람(예 : 연결보의 강성, 내진설계 시 횡력지지시스템). ○ 1층 라운드어바웃 안에 있는 기둥을 없애는 방안에 대하여 검토 바람(기둥의 위치조정과 장스팬 보 설치). < 교통 분야 > □ 진출입구 ○ 진출입구 부근에 계획된 라운드어바웃은 우측의 녹지공간쪽으로 이동하여 차로의 폭원을 확장하고 기둥과 드롭오프존(Drop-off zone)에 의해 축소되는 부출입구 앞 대기 및 보행공간을 확충하는 방안 검토. 끝.

2015. 12. 29.

서울특별시 건축위원회