문서번호	행정관리과-415
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김점철		정남기	01/13 이달영
협 조

2016년 관리본관

승강기 유지보수 용역 추진계획

2016. 1.

구의아리수정수센터

(행정관리과)

2016년 관리본관

승강기 유지보수 용역 추진계획

관리본관 승강기 유지보수 용역을 시행하여 승강기 안전관리에 만전을 기하고자 함

관련근거

Ⅰ.

승강기시설 안전관리법 제4조(승강기 관리주체 등의 의무)

승강기시설 안전관리법 제13조(승강기검사)

승강기시설 안전관리법 시행령 제17조(승강기 자체점검자 자격)

승강기현황

Ⅱ.

구분	규 격	중량 (kg)	탑승 인원	설치일자	제조사	용도
관리본관	로프식 VVVF 정격속도1m/s	1,000	15	2014.9.16	㈜금영제너럴	장애/전망
교육동	로프식 VVVF 정격속도1m/s	1,000	15	2014.9.16	㈜금영제너럴	장애/전망
구내식당용	덤웨이터	300	화물용	2014.9.16	㈜금영제너럴	화물운송

※문화재 승강기 유지보수는 3월에 발주예정

용역추진방법

Ⅲ.

계약형태

책임유지보수 계약

- 승강기 운행시 발생되는 모든 제반사항을 신속하게 처리

- 법정검사의 신청, 수수료납부, 수검 등 일괄 책임관리

- 주기적인 부품교체, 수리공사 등 비용 일체를 유지보수 업체에서 부담

용역범위

승강기 월1회 자체점검실시

고장발생시 즉시 출동 수리

야간, 휴일의 고장시 즉시 출동

정기검사 수수료 납입 및 정기검사수검(지적사항에 대한 보완책임)

승강기 급유 및 조정

소모성부품,소액부품,고액부품 무상교환

기타 승강기의 안전을 위한 각종 장비의 정기점검 및 보수

비상통화장치+원격감시장치에 따른 비상시 즉각적인 출동

용역계약일반사항항

Ⅳ

관리본관 청사 승강기 : 승강기유지보수용역(책임유지관리계약)

- 용역기간 : 2016. 2. 1 ~ 2017. 3. 31(14개월)

- 계약업체 : 금영제너럴(승강기 제조설치업체)

- 소요예산 : 총금액 : 5,852,000원(승객용2대,덤웨이터1대)

- 계약방법 : 1인견적수의계약

※1인견적수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률시행령 제25조4항바목 해당 물품을 제조 ․ 공급한 자가 직접 그 물품을 설치, 조립 또는 정비하는경우

대금지급 : 월정산후 청구에의거 계좌입금처리

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비,공공운영비

행정사항

Ⅴ

승강기 유지보수용역 발주	………………………………	2016. 1월중
승강기 유지보수용역 계약	………………………………	2016. 1월중
승강기 유지보수용역 착수·시행	………………………………	2016. 2월1일

끝 .