함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서부수도사업소장
(경유)
제목	현행 가압장 공급방법 개선 검토에 따른 자료제출 요청

1. 배수과-9069호(2015.12.16.)호와 관련입니다.

2. 최근 현행가압장 급수체계내 일부 고지대 지역에 소불출수 민원이 지속됨에 따라 현행가압장 공급방법 개선을 검토하고자 하오니 서부수도사업소에서는 아래와 같이 가압장 운영 현황 등 관련자료를 제출하여 주시기 바랍니다.

◈ 현행가압장 공급체계 개선 관련 자료 요청

- 개선내용 : 현재 현행가압장 급수체계 내 군부대 등 일부 고지대지역에 소불출수 등의 급수불편 민원이 있어 이를 개선하기 위한 검토

- 검토내용 : 현행가압장 공급체계 변경

┏ 당 초 : 뚝도정수장  ⇒ 남산배수지+보광(배)가압장 ⇒ 현행가압장

┗ 변 경 : 강북정수장  ⇒ 북악터널배수지 ⇒ 홍은배수지 ⇒ 현행가압장

- 관련자료 제출 요청 : 1.22.(금) 까지 급수부(배수과)로 제출

▶ 현행가압장 운영 현황 : 펌프현황(양정, 설치년도, 기타 등), 급수구역

▶ 현행가압장 유지관리비용 : 수선관리비, 전력비, 인건비, 설비교체비 등

▶ 군부대(제3033부대) 급수공급 시설현황 포함(위치수두, 공급용 펌프 등)

▶ 홍은배수지로 공급체계 변경시 공급관로 연결 등 소요비용 산출(상세도면 첨부)

따로붙임 : 현행가압장 급수체계 개선 관련 상세도면 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	01/19 이규상
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-541	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개