	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전체험실 설계용역 심의회 개최 결과 보고

1. 소방행정과-480호 (2016. 1. 13.) “안전체험실 설계용역 심의회 개최 계획”관련입니다.

2. 안전체험실 설치공사 사업에 대한 실시설계 “안”의 심의회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2016. 1. 15. 09:30 ~ 10:30

나. 장소 : 4층 소회의실

다. 심의내용 : 설계자가 제시한 설계 “안”에 대한 적정성 검토 및 의견수렴

라. 설계업체 : *****************

마. 참석자 : 소방행정과장외 각 팀장 10명, 각 119안전센터장 6명

※ 전직원 이메일로 설계안 2016. 1. 18. 전송 1. 19. 까지 의견 수렴                바. 검토의견

1) 복도쪽 가변형 벽체 공사는 소요예산 대비 효율성이 낮으므로 고정벽체 유지

2) 주체험장의 지진체험장을 증축부분 태풍체험장으로 이동배치하고 물 사용으로 기계설비 관리에 곤란한 수해체험장 미설치

3) 지진태풍체험장의 외부 마감과 지붕 형태 및 재질 재검토

4) 연결통로 브릿지 차양을 지진태풍체험장 앞까지 연장

붙임: 안전체험장 기본 설계 (안)1부.  끝.

★홍보교육팀장	김은덕		소방행정과장	01/22 문정명
협조자
시행	소방행정과-948	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23)	/
전화	02)458-4119	/전송	02)452-0080	/	silverbig119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)