해빙기 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
취, 정수시설	․ 기둥, 보 등 중요 구조물 신 발생 균열여부 ․ 수중 구조물 지반 누수 및 누수징후 ․ 착수정~송수펌프실 시설물 이상여부 ․ 주요 부재 Con`c 박리 박락 ․ 약품 저장탱크, 배출수 처리시설 이상유무
관로시설	․ 도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부 ․ 관 보호공 변형 및 누수 발생유무 ․ 각종 밸브실 손상발생 여부
취, 정수장 주변 시설	․ 배수시설(배수로, 측구)의 이상유무 ․ 도로 융기 발생 여부(도로시설)
축대,석축,옹벽 의 안정상태	․ 침하, 기울어짐 등 발생여부 ․ 주변지반 부분 침하 또는 융기현상 발생여부 ․ 주변 배수시설의 관리상태(배수로,측구) ․ 균열과 배부름 등 발생여부
건축물	․ 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생여부 ․ 건축물의 내구성 결함사항 (각부의 균열, 누수, 백화 등의 현상 발생여부) ․ 건축물의 기초부위로 빗물 유입여부 ․ 담장의 전도징후 여부
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 염소시설 관리실태 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태 ․ 수질자동측정기 관리 실태

2016. 3.  .

생산관리과  성명          (인)  정수센터          (인)

(인)                   (인)

(인)                   (인)

(인)                   (인)

해빙기 대비 정수센터 점검표(기계분야)

아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
취수펌프장	․ 모터펌프, 진공펌프 가동상태 등 이상 유무 ․ 이동밴드 스크린 정상 작동여부 ․ 밸브 작동상태 및 누유, 누수 등 ․ 배수펌프 자동운전 작동상태 등
송수펌프장	․ 모터펌프 가동상태 등 이상 유무 ․ 밸브 작동상태 및 누유, 누수 등 ․ 배수펌프 자동운전 작동상태 등
수처리 기기	․ 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척펌프 등 정상 작동 상토 ․ 기타(윤활유, 누유 등)이상 여부 등
약품투입기 등	․ 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기 활성탄투입기, 소석회투입기, CO2투입장치 ․ 기타(약품, 누유 등)이상 여부 등
배출수 처리시설	․ 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 정상 가동상태 등 ․ 가타(윤활유, 누유 등)이상 여부
기타 시설	․ 안전난간 및 발판 관리상태) ․ 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전검사 사항 및 유지관리상태 ․ 염소투입설비 및 중화설비 이상 유무 ․ 수충격 완화설비 ․ 감속기 등 각종 기계류 누유 여부 ․ 기타 유지관리상태 등

2016. 3.  .

생산관리과  성명          (인)  정수센터          (인)

(인)                   (인)

(인)                   (인)

(인)                   (인)

해빙기 대비 정수센터 점검표(전기분야)

아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	• 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
수변전설비 (개폐기,휴즈류,차단기 등)	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색•변형이나 오손•소손 여부 • 코로나 등 이상음 발생 여부 등 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
변압기	• 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태
현장 조작반	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색•변형이나 오손•소손 여부 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
예비전원 설비	• 계기 및 표시등 정상 여부 • 정류기,UPS 및 축전지 관리상태 등
피뢰 및 접지설비	• 피뢰 및 접지시설 정상 설치 여부 • 기타 문제점 및 보완상태
제어 계측설비 및 CCTV	• 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
소방설비	• 비상유도등 정상작동 여부 • 비상유도표지 관리상태 등
예비자재 및 비상열락망	• 예비자재 비축 상태 • 비상열락망 정비상태

2016. 3.  .

생산관리과 성명           (인)  정수센터          (인)

(인)                   (인)

(인)                   (인)

(인)                   (인)

해빙기 대비 점검사진

아리수정수센터

사진설명
사진설명