	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설보수 요청(제1아프리카관)

우리과 제1아프리카관 실내 전시장 출입문 손잡이 파손 및 건초창고환풍기 고장으로 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역

장 소	위 치	내 용	비 고
제1아프리카관	실내 전시장	1, 실내전시장 출입문 손잡이 파손 2, 건초창고 환풍기 작동불릉(교체요망) 3, 기린내실 우측 전등 스위치 고장	사진 첨부

끝.

	동물복지1과장
★주무관	최종운		주무관	이재황		동물복지1과장	02/15 이달주
협조자
시행	동물복지1과-635	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개