피난·방화시설 불시단속 조사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	신현후	탁한수	전결 03/02 최광수

2016. 2. 26.(금)

대상명	****		****	**************
대표자	***	****	*********		***	*****
규 모	************************* ************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경 행위	해당행위 발견 못함
물건적치 또는 장애물 적치행휘	해당행위 발견 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	관리 사항 적정함
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	안내문 배부 및 관계인 안전교육 실시함
참 고

확인자      계 급   소방경    성  명   이 준 원

확인자      계 급   소방위    성  명   신 현 후