서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)제일엔지니어링종합건축사사무소 최태희 대표외 4개사
(경유)
제목	업무지시

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 귀사간  2015. 9.25일 계약 체결하여 시행중인 『반포천유역 침수해소 기본 및 실시설계 용역』과 관련하여 다음 사항을 업무 지시하니 검토 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 검토대상 : 배수구역 경계조정 2차분

○ 검토내용

가. 하류 접합부분의 관로 연결부 검토

나. 하수관로 접합 및 부설(D450mm) 공종과 관급자재(D300mm)상이

다. 기타 현황과 내역서 상이 검토필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김상훈		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	03/10 하상문
협조자
시행	물재생계획과-3254	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3786	/전송		/	ksanghun@seoul.go.kr	/	대시민공개