문서번호	시설관리과-6011
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
노운학	박종일	03/10 최명익

상수도 시설물 작업 지시 보고서

(시설물보수 NO 318~321)

2016. 3.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 상수도 시설물 순찰 점검시 발견된 노후시설물 등 정비 사항이 발견되어 아래와 같이 작업지시하고자 합니다.

보 고 자 : 시설 7급  노운학

○ 공 사 명 : 2015년 중랑·동대문구 관내 상수도시설물 보수공사

○ 공사위치 : 용마배수지(2,4지) 외 3개소

○ 작업기간 : 2016. 3. 12. ~ 2016. 3. 21.

○ 계약대상자 : 유비럭스(주) 대표 김영근

○ 작업내용

작업지시	공사위치	시설물 현황	정비 내용	비고
318	용마배수지(2,4지)	2,4지 출입구 타일 및 방충망 파손	타일 부착 및 방충망 교체
319	용마배수지(1,3지)	1지 출입문 손잡이 녹발생	1지 출입문 손잡이 교체
320	구리시 인창동 산12-123	밸브고정실 정비	밸브고정대 변실 코아 재천공 작업(D200㎜)
321	아차산배수지	관랑실 출입시 안전사다리 설치	안전사다리 제작설치

붙임 : 작업지시서 1부. 끝.