함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강서수도사업소장
(경유)
제목	신정가압장 급수체계 개선관련 방안별 소요비용 검토 요청

1. 배수과-2770호(2016.3.30.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 노후된 신정가압장의 급수체계 개선을 위해 지난 4.6.(수) 개최된 관계자회의의 결과에 따라 아래와 같이 급수체계 개선방안별 소요금액 검토를 요청드리니, 검토결과를 4.13.(수) 까지 기한지켜 급수부(배수과)로 송부하여 주시기 바랍니다.

◈ 신정가압장 급수체계 개선 방안별 소요금액 검토 요청

- 개  요 : 기존 신정가압장의 건물 및 설비(펌프 등)가 노후되고 주변 환경이 열악하여, 인근 거주민들의 생활불편 민원이 있어 이를 개선하고자 함

- 검토내용 : 기존 가압장 철거 후 증압장으로 축소 설치하는 방안의 소요비용 검토

< 1안 > : 가압장 인접 공원(한아름어린이공원)부지에 증압펌프 설치방안

< 2안 > : 90m 이격된 두산위브아파트 앞 도로부지에 증압펌프 설치방안

- 협조사항 : 강서수도사업소

․시설팀 : 관로부설비용, 증압장 맨홀 설치비용 등 시설비용

․기전팀 : 증압펌프 설치비용, 배전반 등 전기설비 설치비용

※ 방안별 세부사항은 강서수도 기전팀과 협의하여 작성하고, 각 노선 및 도면은 붙임 1. 참조.

따로붙임 : 신정가압장 급수체계 개선 방안별 세부 도면 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	04/07 代이임섭
협조자
시행	배수과-3061	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개