출  장  결  과  보  고  서

결재	주무관	행정지원과장
	김수진	04/21 서경만

	명에 의하여 누수요금 적용신청(종로구 창신동 142-6)에 대한 현장 조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 04. 21
보 고 자: 행정 7급 김수진

1. 수용가 현황

고객번호	주 소	사용자 (상 호)	업종	구경	입주현황
32424424	종로구 창신동 142-6	장윤식	가정용	15	▶ 일반 주택 ▶ 4개월 평균: 40.5㎥

2. 조사결과

○ 누수기간 : 2016. 01. 01 ~ 2016. 03. 30

○ 누수수리 : 2016. 03. 30

○ 누수위치 및 원인 : 옥상물탱크 배관 동파

○ 조례위반 사항 : 발견할 수 없음

※ 누수수리 현장 사진 및 영수증 별도첨부.

3. 처리 의견

○ 상기 조사내용과 같이 누수가 확인되어, 서울특별시 수도조례 제26조 제3항, 동 조례 시행규칙 28조, 하수도조례 시행규칙 제11조 제2항, 한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 시행령 제25조 제3항의 규정에 의거 감면 처리코자 함.

4. 감면내역

○ 해당납기사용량 : 1,466㎥ [2016년 04월]

○ 기준납기사용량 : 40.5㎥ [2016년 02월 + 2014년 12월]

○ 누   수   량 : 1425.5㎥

○ 감   면   액

당초	부과	감액
2,881,740	413,400	2,468,340

감면내역	납기	구분	상수요금		하수요금		물부담금
			사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20160430	당초	1,466	1,124,900	1,466	1,507,620	1,466	249,220
		경정	1,466	273,270	40.5	12,120	1,466	128,010
		가산		0		0		0
		증감	0	-851,630	-1425.5	-1,495,500	0	-121,210
감면사유		누수감액: 3.30 옥상물탱크배관(합계:-2,468,340원)

별첨: 누수수리 내역 및 사진 1부.   끝.