하자검사조서(봉원고가외 1개소 보수공사)

등록번호	시설보수과-3712
결재일자	2016.5.3.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
이동섭		김지환	05/03 신동헌
협 조

공 사 명	봉원고가외 1개소 보수공사
계 약 자	㈜미지건설 대표 김경식
계 약 금 액	금505,285,000원
계 약 일 자	2015. 05. 15
착 공 일 자	2015. 05. 15
준 공 일 자	2015. 12. 10
하자담보책임기간	2015. 12. 17 ~ 2018. 12. 16
하 자 검 사 일	2016. 04. 15
검사대상 및 검사결과	○ 검사대상 : 봉원고가, 청계천복개구조물(우안) ○ 시공규모 - 봉원고가 : 아스콘포장 36.5a, 신축이음보수 28m, 표면보수 960㎡, 단면보수 40㎡ 등 - 청계천복개(우) : 균열보수 943m, 표면보수 798㎡, 단면보수 197㎡, 신축이음보수 56.7m 등 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2016. 04. 15 검사자 시설보수과 직급 시설7급 성명 이 동 섭 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원