	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)작업지시-제8호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리공원간 계약체결하여 추진중인 기계시설물유지보수공사(연간단가계약) 작업지시 제8호 관련 아래와 같이 작업지시 하오니 공사완료 후 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제 8 호

나. 작업기간 : 2016. 05. 10. ~ 05. 20.

다. 작업내역

연번	위 치	작업지시 내역	비 고
1	해양관	- 해양관 잡용수 공급 강관 200mm 약 6m를 스테인리스관으로 변경 교체	시설과-2931 (‘16.5.5.)호 관련
2	제1펌프장	제1펌프장 배수지 드레인 강관 100mm에 스테인리스관 80mm 삽입 후 용접 및 급결 방수제 마감 처리

끝.

주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	05/09 공헌구
협조자
시행	시설과-2940	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개