서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	강남역 역경사 관로 개선공사 시행 요청 촉구

1. 물재생계획과-4252(2016.3.30.)호 및 서초물관리과-5338호(2016.4.1.)와 관련입니다.

2. 우리시에서는 2010년, 2011년 연속적으로 발생한 강남역 일대 침수를 해소하기 위해 유역경계조정 및 유역분리터널 등 30년도 강우에 대응할 수 있는 침수해소 대책을 추진중에 있습니다.

3. 이와 관련 지난 침수 이후 사회적으로 이슈화 되었던 강남역 주변에 설치된 역경사 관로에 대하여 귀 구에 개선공사를 시행하여 줄 것을  요청하였으나 귀 구에서는 유역분리터널 및 대심도 저류터널 신설사업 등을 시행하면서, 그 효과성 및 시급성 등을 충분히 검토·확인후 추진함이 타당하다고 회신한바 있습니다.

4. 그러나 우리시에서는 통수문제 외에도, 기형적인 비정상적 구조의 관로로 향후 집중호우시 또 다시 논쟁의 소지가 될 수 있고, 재해 예방에 대한 선제적 대응 및 외부전문가의 자문결과를 참고하여 역경사 관로는 반드시 개선이 필요하다고 판단하고,

5. 하수도 관리청인 귀 구에서 공사를 시행하도록 다시 한번 요청드리니, 기존 귀구의 주장을 번복 결정할 수 있도록 심사숙고하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김상훈		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	05/13 하상문
협조자
시행	물재생계획과-6268	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3786	/전송		/	ksanghun@seoul.go.kr	/	대시민공개