문서번호	물재생계획과-6493
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
전문관	하수관리팀장	물재생계획과장	물순환안전국장
배원영	김재승	하상문	05/18 권기욱
협 조
	치수계획팀장			손경철

「길동지역 침수해소 대책사업」 주민설명회 개최결과 보고

2016. 5.

물순환안전국

물재생계획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	강동구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

「길동 지역 침수해소 대책사업」

주민설명회 개최결과 보고

길동 지역 침수해소 대책사업 주민설명회를 개최하고 그 결과를   보고드림

□ 설명회개요

○ 일    시 : 2016.5.17.(화)  14:00~15:00

○ 장    소 : 강동구 길동 주민센터(3층 회의실)

○ 참석인원 : 20여명

- 서 울 시 : 물재생계획과장, 하수관리팀장

- 강 동 구 : 치수과장, 지역주민 등

- 시 의 원 : 박호근 시의원 (더불어민주당, 강동4, 교육위원회)

○ 설명내용

- 길동 지역 침수해소사업 추진경위 및 예산지원현황 (물재생계획과장)

- 길동 지역 침수해소사업 세부내용 및 ‘16년 강동구 수방대책 (강동구 치수과장)

- 지역주민과의 질의·응답 등

□ 주요내용

○ 길동 일대 ‘10~’11년 침수 원인

- 지형특성상 동→서, 북→남으로 유하, 완만한 지형, 성안로 간선에 유량집중

- 강우시 고지수로 우수가 저지수로로 유입 (대명초교, 둔촌동역 주변)

○ 침수대책 사업현황

- 2018년까지 3단계에 걸쳐 2@□2.5×2.0m~1.5×2.0m L=4,461m 하수박스 신설

- ‘15년까지 L=600m완료, ‘16년 L=400m 시행예정

○ 강동구 수방대책

-  수방시설점검, 하수관로준설, 수방자재 비치, 돌봄공무원운영, 빗물받이 관리자 운영 등

○ 시의원 당부사항

-  타기관에서 하수암거 공사 벤치마킹 할 정도의 공사품질 향상 요구

붙임 : 주민설명회 보고자료 1부. 끝.