□ 보도육교․지하보도 보수․보강 필요시설

○ 대상시설 : 동일로 지하차도앞 보도육교

○ 손상내용

연번	시설명	상태등급	손상내용	최 근 정비년도	원 인	손상물량	정비방안	소요예산 (천원)	비고
1	동일로지하차도앞 보도 육교	C	계					100,000	정밀점검보고서 파일 제출
			도장박리박락 (육교외·내부)		누수	548.4㎡	재도장	48,828
			주거더 및 계단부 포장 파손		바닥판 균열	180.9㎡	재포장	42,400
			부대공		노후화	1식	보수	8,772

위치도 및 현황(손상)사진

위 치 도
전경사진	계단부 손상
주거더 내부 손상	보조기둥 손상