함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	누수발생된 노후 송배수관 정비관련 관계자회의 개최

1. 중부수도사업소 시설관리과-13963호(2016.5.13.)와 관련입니다.

2. 지난 5.10. 용산구 한남동 727-34호 앞 노후 송배수관 누수발생과 관련하여 해당 노후관 및 불용관(D900, D600mm) 정비를 위한 관계자회의를 아래와 같이 개최하오니 관련부서 담당자께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 누수발생된 노후 송배수관 정비 관계자회의 개최

- 일  시 : 2016. 5.27.(금) 10:00

- 장  소 : 본부 4층 급수부 회의실

- 참석대상 ┏ 본 부 : 배수과, 누수방지과 담당

┗ 중부수도사업소 담당 및 직반장

- 회의내용 : 잦은 누수발생으로 정비가 필요한 노후관(D900, ’70) 및 불용관(D600, ’70)에 대한 정비방안 등 급수운영 검토

- 지참사항 : 중부수도사업소

① 대상관로의 현황(누수이력), 도면(GIS 상세도) 등 상세자료

② 관로 정비시기, 정비시 대체관로 여부, 굴착 가능여부 등 검토자료

따로붙임 : 중부수도사업소 관련 공문 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	누수방지과장,중부수도사업소장
★주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	05/24 이규상
협조자	주무관	신근호
시행	배수과-4571	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개