서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	동대문구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	2단계 창의놀이터 재조성사업 현장 점검에 따른 지적사항 보완 요청

1. 공원녹지정책과-8370호(2016.06.03.)와 관련입니다.

2. 2단계 창의놀이터 재조성사업 현장 점검결과를 통보하오니 지적사항에 대하여 보완 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 점검결과

가. 점 검 일 : 2016. 6. 20.(월)

나. 대 상 지 : 동대문구 전곡마을마당, 안골어린이공원

다. 지적사항

전곡마을마당	안골어린이공원
○ 녹지 내 흙노출지(나지) 지피식물로 피복 ○ 목재데크 관람석 각진 모서리 둥글게 처리 ○ 주출입구 턱이 있고 바닥이 고르지 않아 진입 불편(무장애 처리 필요) ○ CCTV 시야확보를 위해 복자기 1주 전지 및 이식 필요 ○ 공사 잔재 미처리(볼라드)	○ 칠판가벽 각진 모서리 둥글게 처리 ○ 녹지대 흙노출지 하부식재 ○ 잔디보호울타리 철거 후 식재 보완 필요 ○ 의자, 공원등주 등 재활용 시설물 기와진회색으로 도색

붙임 : 현황사진 1부(용량초과로 이메일송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤석환		공원협력팀장	배희정		공원녹지정책과장	06/22 최윤종
협조자
시행	공원녹지정책과-9405	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지 서울빌딩 9층	/
전화	2133-2037	/전송	2133-1080	/	silverseok@seoul.go.kr	/	대시민공개