	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주택용 소방시설 설치 홍보 및 설치실태 표본조사 결과 보고(통·반장)

1. 관련근거

가. 시 예방과-4450(2016.02.19.)호「주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획 알림」

나. 예방과-4648(2016.03.29.)호「주택용 기초 소방시설 설치실태 표본조사 협조 요청」

2. 위와 관련 동작구 각 주민센터에 의뢰한 주택용 소방시설 설치홍보 및 표본조사 결과를 다음과 같이 일부 변경 보고합니다.

다. 결과 (세부사항 :【붙임】참조)

구 분		홍보 및 확인세대	확 인 결 과
			설 치 현 황				모 두 미설치
			계	모두설치	감지기만 설치	소화기만 설치
세대 수	변경 전	1,031	456	162	52	242	575
	변경 후	1,276	586	215	67	304	690
설치율(%)	변경 전		44.23	15.71	5.04	23.47	55.77
	변경 후		45.92	16.85	5.25	23.82	54.08

cf) 서울도시가스 결과

구 분	홍보 및 확인세대	확 인 결 과
		설 치 현 황				모 두 미설치
		계	모두설치	감지기만 설치	소화기만 설치
세대 수	1,945	646	83	275	288	1,299
설치율(%)		33.21	4.27	14.14	14.18	66.79

붙임  결과 1부.  끝.

★담당자	김윤창		예방팀장	박종률		예방과장	06/22 최광수
협조자
시행	예방과-9392	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)845-1195	/전송	02)846-1194	/	69yck@seoul.go.kr	/	대시민공개