	서울대공원
수신자	(주)동현기계설비 대표 김종석
(경유)
제 목	2016년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)작업지시-제13호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리공원간 계약체결하여 추진중인 기계시설물유지보수공사(연간단가계약) 작업지시 제13호 관련 아래와 같이 작업지시 하오니 공사완료 후 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제 13 호

나. 작업기간 : 2016.06.30 ~ 07.8.

다. 작업내역

연번	위 치	작업지시 내역	비 고
1	지하 공동구 제1아프리카관(기린사) 뒤쪽(맨홀 203)	- 수중펌프 2HP×1대, - 배수관 연결 D50×30m 기타부대설비	시설과-4242(‘16.6.29.), 관련
2	남아메리카관 앞쪽(맨홀 216)	〃
3	미리내 다리 (맨홀 113)	〃
4	어린이 놀이공간 앞 (맨홀 221)	〃

끝.

	서울대공원장
주무관	이재균		주무관	조대복		시설과장	06/29 공헌구
협조자
시행	시설과-4276	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7422	/전송	02-507-7230	/	ioupower@seoul.go.kr	/	대시민공개