함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	증산배수지 수계 미사용 송수관로 현장점검 결과 송부 및 협조 요청

1. 배수과-3931호(2016.5.3.) 및 6024호(2016.7.7.)와 관련입니다.

2. 뚝도 2단계 고도정수처리시시설 도입공사의 대체급수로 인해 사용이 중단된 증산배수지 수계 미사용 송수관로에 대해 붙임과 같이 현장점검을 실시하고 미흡한 시설물에 대한 보완조치를 요청드리니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 증산배수지 수계 미사용 송수관로 현장점검 결과 및 시설물 보완 요청

- 점검일시 : 2016. 6.21.(화), 6.27.(월) 2회 점검

- 점 검 자 : 본부 배수과, 시설관리과, 서부수도사업소(연간단가업체 포함)

- 점검대상 : D1800mm, L=3.82km(증산배수지 송수관로, 백련배수지 ~ 증산3교간)

- 점검결과 : 붙임 1., 붙임 2. 참조

- 협조사항

▶ 본부 시설관리과 : 점검결과에 따라 해당구간의 노후 상수관로(부식발생) 및 밸브실 내부 정비 등 시설물 보완조치 요청

▶ 서부수도사업소 : 송수관로 환원조치를 위한 관세척, 통수시행용 퇴수밸브 등 설치에 대한 세부 추진계획서를 수립하여 7.15.(금) 까지 급수부 배수과로 제출 요청

(시설관리과)

※ 향후 통수추진 일정은 상기 세부 추진계획서 제출 이후 본부(배수과)와 협의하여 결정

따로붙임 : 현장점검 결과보고서 및 점검결과표 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설관리과장,서부수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	07/08 이규상
협조자
시행	배수과-6085	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개