하자검사조서(남산1호터널 보수공사)

등록번호	시설보수과-6254
결재일자	2016.7.25.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
최지락		代김종성	07/25 代김종성
협 조

공 사 명	남산1호터널 보수공사
계 약 자	케이탑건설(주)
계 약 금 액	411,840,000원
계 약 일 자	2015.05.18
하자담보책임기간	2015.12.02. ~ 2017.12.01.
하 자 검 사 일	2016.07.08
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 남산1호터널 ○ 시공규모 : 균열보수 1,578m, 표면보수 1,956㎡ 단면보수 162㎡, 수발공 52공 앵글받침 보수 737㎡, 부대공 1식 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2016. 7. 8. 검사자 시설보수과 직급 시설9급 성명 최 지 락 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원