문서번호	치수과-2624
결재일자	2016.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
이균휴		신용철	07/27 박상돈
협조
	주무관		박정태

수방상황보고

2016. 7. 26

한강사업본부 시설부

	기 상 개 황 - 2016. 07. 26(화) 21시 30분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 :0㎜ (전일0.0 ㎜) / 7월누계 297.3 ㎜)

구 분		오늘 (화)		내일 (수)		모래 (목)	위성영상
기상 및 수방근무현황		흐림
강수확률(%)		20		30~70		20~60
예상강수량		0		1~9mm		1~4mm
누계강수량		금년누계 678.1㎜ (1~7월평년 791.3㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘15년강수량 792㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	541.34		541.34		90.54
소양강댐	107.19		107.19		61.91
충주댐	351.41		0.00		48.89

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	3.26	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시