제15차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2016. 7. 28.(목) 10:00 ~ 12:15

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 4인

◦ 상정안건 : 1건(자문1)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	도봉구	동북권체육공원 조성계획결정(변경)	자문

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 동북권체육공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 도봉구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 도봉구 도봉동 8번지 일대 ◦ 면적 : 49,819㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2010.10.07 (서고 제2010-343호) 공원결정(최종) : 2016.6.16 (서고 제2016-164호) ◦ 조성계획(최초) : 2010.11.04 (서고 제2010-391호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 4,071.00㎡ → 2,930.07㎡ (감 1,140.93㎡) ◦ 휴양시설 : 390.5㎡ → 228.10㎡ (감 162.4㎡) ◦ 운동시설 : 5,465.50㎡ → 17,190.85㎡ (증 11,725.35㎡) ◦ 편익시설 : 증 1,734.13㎡ (신설) ◦ 관리시설 : 38.50㎡ → 124.74㎡ (증 86.24㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 23,853.50㎡ → 27,611.11㎡ (증 3,757.61㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 29.46% → 48.66% (법정 50% 이내) ◦ 건폐율 : 0.11% → 12.43% (법정 15% 이내)	‣자문결과를 반영․보완하여 본위원회 재상정 ○ 각 실내운동공간내 중복되는 시설(화장실, 사무실 등)을 통합․조정하고 실외테니스장의 면의 축소 또는 배치 조정을 통해 건축물 규모 축소 및 여유공간 확보 방안 검토 ○ 실내배드민턴장과 게이트볼장의 위치를 조정하여 중앙에 공용으로 이용할 수 있는 공간 조성 방안과 게이트볼장과 관리동을 잔디광장(남측) 쪽으로 이동하여 실내배드민턴장과 실내테니스장 사이에 공용공간을 확보하는 방안을 비교․검토하여 최적안 수립 ○ 주변 현황조사․분석을 통해 주변과 연계된 공원조성계획 수립(인접한 창포원과의 연계를 통해 시민들이 찾아오는 공원 조성) ○ 건축물의 형태, 재료를 통일감있게 디자인하여 공원과 조화를 이룰 수 있도록 계획 ○ 인접한 중랑천의 자전거 도로와 연계하여 공원내 자전거 동선계획 수립 검토 ○ 공원내 건축물 권장높이인 15m이하로 전망대 높이를 조정하는 방안 검토 ○ 위 자문결과와 본위원회 심의결과를 반영․보완하여 본위원회 재상정