[ 붙임 5 ]  9호선 역사 내 화재 예방장비 유지보수 상세 현황

구분	발생일자		유지보수 내용
2013년	01.04		양천향교역 승강장 옥내소화전 누수 수리
	01.07		가양역 대합실 스프링클러헤드 배관 누수 교체
	02.05		대형분말소화기(20kg) 충약(20개)
	03.08		고속터미널역 옥외소화전 누수 수리
	06.24		대형분말소화기(20kg) 충약(9개)
	11.13		대형분말소화기(20kg) 충약(9개)
2014년	03.25		구반포역 대합실 스프링클러헤드 배관 누수 교체
	05.23		가양역 대합실 스프링클러헤드 배관 누수 교체
	07.07		분말소화기 충약(20kg:8개, 3.3kg:35개)
	07.20		동작역 대합실 스프링클러헤드 배관 누수 교체
	08.11		대형소화기(20kg) 구매(18개)
	11.18		대형 분말소화기(20kg) 충약(11개)
2015년	05.27		대형분말소화기(20kg) 충약(9개)
	08.01		김포공항역 대합실 소화기(3.3kg) 분실 재배치
	11.24		대형분말소화기(20Kg) 충약(8개)
2016년	1단계	02.19	대형분말소화기(20kg) 충약(5개)
		03.22	공항시장역 옥내소화전 충압펌프 토출배관밸브 보수
		05.11	분말소화기 충약(20kg:6개, 3.3kg:22개)
	2단계	01.21	봉은사역 공조실 스프링클러헤드 동파 수리
		01.26	언주역 대합실 소화전 수리
		01.27	언주역 대합실 스프링클러헤드 배관교체
		02.05	삼성중앙역 냉각탑실 스프링클러헤드 수리
		03.22	종합운동장역 환승통로 옥내소화전 수리
		05.02	승무사무소 스프링클러헤드 공사
		05.27	삼성중앙역 PSD UPS실 소화기 교체
		06.05	봉은사역 승강장 소화전 수리
		06.08	분말소화기 구매(2개)
		06.10	종합운동장역 대합실 소화전 수리
		06.17	언주역 승강장 소화전 수리