“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「서울특별시 2030하수도정비기본계획」 수립에 따른 의견조회(2차)

1. 물재생계획과-5795(′16.5.2)호 관련입니다.

2. 현재 수립중인 「서울특별시 2030하수도정비기본계획」과 관련하여 귀 기관(부서)의 의견에 대하여 붙임과 같이 내용을 보완하여 재검토를 요청드리오니 내실있는 계획이 수립될 수 있도록 협조를 부탁드립니다.  ※ 회신기한 : ′16.11.25(금)

구분		주요 검토사항		비고
위·수탁도시	의정부시	수탁하수량	상계, 장암지구(일부)
	고양시		항동천수계 (항동 및 덕은택지개발지구)
	과천시		주암동, 연구원부지, 역공2동(동곡초교 인근)
	광명시		일직 구역
	하남시		중앙(일부) 감일, 초이
	부천시	위탁하수량	오류3(구로구 항동) ※ 구로구 자원순환센터 연계수 처리 내용 포함
		수탁하수량	원미구 역곡1동
물순환안전국	물순환정책과	수질 목표, 오염총량 및 CSOs 저감계획
	물재생시설과	물재생센터 및 차집관로 관련 계획 등
	하천관리과	침수해소계획 (빗물펌프장, 저류조 등)
기후환경본부	녹색에너지과	자원화계획 (하수열,폐열 등)
도시재생본부	재생정책과	도시재생 전략계획 연계 관련 하수도 우오수 처리계획 및 개인하수처리시설계획 등
	도시활성화과	하수도 우오수 처리계획 및 개인하수처리시설계획 등
도시계획국	도시계획과	물재생센터 부지효율화 방안, 소규모 처리장 설치계획, 서울시 생활권 계획 연계 방안 등 도시계획 관련분야
동남권 사업단		수질목표, 관로계획, 차집체계 개선계획
동북권 사업단		소규모 처리장 설치계획 등

※ 별송 보고서(안)은 검토중인 내용에 대한 중간협의 자료이며, 계획 확정시 별도 재협의 예정임

붙임 : 1. 「2030 하수도정비기본계획」 보고서 1부 (별도송부)

2. 1차 의견조회 조치결과 1부.

3. 협의의견 제출양식 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	의정부시장,과천시장,고양시장,광명시장,하남시장,부천시장,물순환정책과장,물재생시설과장,하천관리과장,녹색에너지과장,재생정책과장,도시활성화과장,도시계획과장,동남권사업단장,동북권사업단장
주무관			하수계획팀장			물재생계획과장
협조자
시행	물재생계획과-14758	(	2016.11.18.	)	접수	재생정책과-13274	(	2016.11.18.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	hsyun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)