함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	새서울철도주식회사 사장귀하
(경유)
제목	상수도관 이설협의 회신(신분당선(용산~강남(1-2공구))

1. 새서울철도주식회사 NSR 2017-0029호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 추진중인 『신분당선(용산~강남)복선전철 민간투자사업(1-2공구)건설공사』와 관련 지장 상수도관에 대한 이설협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

- 제공된 협의 자료는 기본설계 도면으로서 현재 상수도관이 매설되어 있는 상수도관로의 매설상태(깊이,구경 등) 확인이 불가하므로, 상수도관의 시종점부 및 주요지점에 시험굴착을 시행하여 실제 관로 저촉여부 및 저촉면적 등 확인후 상세자료 제출(종, 횡단면도 등)

- 시험굴착 시행전 배수과와 추진일정 등 사전협의

☞ 시험굴착시 해당 수도사업소와 본부(배수과(이설협의),시설관리과    (매달기협의))에 현장 입회 협조.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이연창		배수과장	이병운		급수부장	02/15 代이임섭
협조자
시행	배수과-1281	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	대시민공개