산불진압훈련 시나리오

훈련가상 상황

건조한 날씨 속에 2017. 3. 29(수) H:00경 호압사 사찰주변 일대에 등산객이 버린 담배꽁초가 낙엽에 착화되어 산불이 발생, 산 정상 쪽으로 연소 확대되고 있는 상황

진압작전도(호암산)

세부훈련 시나리오(유관기관 합동)

◉  훈련 대기장소 및 차량순서 : 산북터널 입구

▶시흥구조⇒시흥펌프⇒시흥구급⇒독산탱크⇒대응단펌프⇒지휘차

◉  시간대별 훈련 진행 : 소방무선 채널 - 통합무선망 D-TRS 훈련예비

단계별 (시간)	주요상황	세부 훈련 내용	주관부서 (책임관)	비고
H-30 ~ H-05	훈련준비	○ 훈련차량 대기장소 13:50까지 집결(호압사 입구) ○ 훈련 복장 - 훈련운영 : 기동복, 기동화, 기동모 - 진압대원 : 방화복(상,하의), 기동화 ○ 자체교육 및 도상훈련 - 2017. 3. 29.(수) 13:30～13:50 - 도상훈련, 동원인원 개인별 임무 부여 - 산악지형에 관한 정보 전달 ○ 현장지휘소 사전설치 : 13:30～13:50 - 대응계획, 의소대담당, 용수담당	지휘1팀장 대응총괄팀장 대응총괄팀장
H-05	훈련상황보고	○ 유관기관 합동 훈련상황 보고	지휘팀장
H-01	산불발생 상황조성	○ 호압사 연막탄(연기 발생기) 점화	교.이승만
H+00	산불화재 신고 및 접수	○ 구로소방서 종합상황실 - 소방력 출동지령(1차 출동)	상황실
H+00	1차출동	○ 1차 출동대 출동 - 119신고상황 정보제공 ⇒ 상황실 ○ 시흥 센터장 - 선착대(시흥) 초기상황보고 (교통량, 출동 중 특이사항 등) ○ 유관기관 상황전파 - 구청, 의소대 등	지휘팀장
H+07	각 출동대 현장도착 및 산불 진압	○ 각 대 도착보고 - 현장지휘 : 지휘차 - 1착대(시흥펌프, 시흥구조, 시흥구급) - 2착대(독산대 탱크) - 3착대(대응단 펌프) ○ 산불 진압활동 및 인명구조 전개 ▶ 지휘차는 현장전면중앙에 부서, 현장지휘 ▶ 시흥구조대는 지휘차 좌측에 부서, 등산객 인명구조 및 대피 유도 ▶ 시흥 P는 지휘소 후면에 부서 고압펌프 시연 ▶ 대응단 P는 40mm수관 10본을 전개, 화점 방수 독산 T는 대응단 펌프 중계 송수 ▶ 대응단 펌프는 등짐펌프 3개 시연	시흥대 대응단 각 센터장
H+10	자원대기소 운영	○ 자원대기소 운영 및 임무분담 ▶동원되는 인원 및 장비에 대한 효율적인 임무분담, 자원배분 역할 담당	대응계획
H+15	방화선구축	○ 산악지형을 이용한 방화선 구축	지휘팀장	출동대, 구청
H+25	인명구조대피 완료	○ 고립된 요구조자 대피유도 및 인명구조 완료 ○ 등산로상의 성공적 방화선구축 및 집중 방수로 산불 완전 진압	지휘팀장	구조대, 출동대, 구청
H+30	잔화정리	○ 등짐펌프 활용 불씨정리 ○ 삽 활용 흙덮기(불씨 제거)		출동대 구청
H+35	뒷불감시	○ 뒷불감시		구청
H+40	훈련종료	○ 현장지휘소 앞 집결 : 훈련강평	재난관리과장 (지휘팀장)	호압사 입구