하자검사조서(서소문고가외 1개소 보수공사)

등록번호	시설보수과-3319
결재일자	2017.4.12.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
이동섭		김종성	04/12 代김종성
협 조

공 사 명	서소문고가외 1개소 보수공사
계 약 자	만경건설(주) 대표 김동완
계 약 금 액	￦1,000,230,000원
착 공 일 자	2014. 05. 20
준 공 일 자	2014. 12. 15
하자담보책임기간	2014. 12. 22 ~ 2017. 12. 21
하 자 검 사 일	2017. 03. 13 ~ 3. 31
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 서소문고가 ○ 시공규모 - 교면포장 43.5a, 교면방수 4,350㎡, 신축이음보수 40.8m - 표면보수 380㎡, 강재도장 295㎡ 등 ○ 검사결과 : 현장확인 결과 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2017. 4. 12 검사자 시설보수과 직급 시설7급 성명 이 동 섭 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원