하자검사조서(불광천복개1구간 보수공사(2016))

등록번호	시설보수과-3325
결재일자	2017.4.12.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
이동섭		김종성	04/12 代김종성
협 조

공 사 명	불광천복개1구간 보수공사(2016년)
계 약 자	케이탑건설(주)
준 공 금 액	397,932,000원
계 약 일 자	2016. 6. 9
하자담보책임기간	2016. 12. 19 ~ 2018. 12. 18
하 자 검 사 일	2017. 3. 13 ~ 3. 31
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 불광천1복개 ○ 공사내용 : 단면보수 1,367㎡, 균열보수 127m, 노치설치 258m 등 ○ 검사결과 : 현장 확인결과 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2017. 4. 12. 검사자 시설보수과 직급 시설 7 성명 이 동 섭 시설보수과 직급 기계 7 성명 마 순 원