문서번호	교량안전과-6901
결재일자	2017.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
정성민		손창익	04/17 신응수
협조
	주무관		배상현

2017년 1분기 하자 검사 결과 보고

(한남1고가 보수공사 외 4건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4

교량안전과

(강북일반교량팀)

하  자  검  사  조  서

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가) - 서부
공 사 개 요		○서울역고가 - 단면보수 528㎡, 균열보수 10m, 표면보수 256㎡, 기타 등
계 약 자		금보건설 대표 이 인 희
착 공 일		2014. 04. 11
준 공 일		2015. 02. 25
하 자 담보기간	시기	2015. 02. 26
	종기	2018. 02. 25
하 자 검 사 일		2017. 03. 27
검 사 결 과		“서울역 7017 프로젝트 건설공사” 공사 중
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2017.  03.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     정 성 민  (인)

서울특별시장 귀하

하  자  검  사  조  서

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가) - 성동
공 사 개 요		○용비교 - 교각균열보수 5.4m
계 약 자		정도건설 대표 김 선 영
착 공 일		2014. 04. 15
준 공 일		2015. 02. 24
하 자 담보기간	시기	2015. 02. 25
	종기	2018. 02. 24
하 자 검 사 일		2017. 03. 27
검 사 결 과		육안점검결과 특이사항 발견하지 못함.
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2017.  03.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     정 성 민  (인)

서울특별시장 귀하

하  자  검  사  조  서

공 사 명		2015년 강북일반교량 일상유지보수공사
공 사 개 요		○ 용 비 교 - 빗물받이, 배수관 등 설치 1개소 ○ 한남1고가 - 아스팔트 포장 18.2a, 상,하행(P4) 교각 표면보수·무수축몰탈 타설0.54㎥, 갈매기표지교체 13개소, 균열보수 57.8m등 ○ 서울역고가 - 토목섬유 부착 10.0㎡, 갈매기 표지판 교체 5개소, 상판보수 54.4㎡, 빗금도색 68㎡
계 약 자		세안이엔씨(주) 대표 이 은 상
착 공 일		2015. 03. 27
준 공 일		2015. 12. 16
하 자 담보기간	시기	2015. 12. 17
	종기	2017. 12. 16. / 2018. 12. 16
하 자 검 사 일		2017. 03. 27
검 사 결 과		용비교, 한남1고가 : 육안점검결과 특이사항 발견하지 못함. 서울역고가 : “서울역 7017 프로젝트건설공사 ” 공사 중.
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2017.  03.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     정 성 민  (인)

서울특별시장 귀하

하  자  검  사  조  서

공 사 명		교량시설물 일상유지보수공사(2016-강북)
공 사 개 요		○ 용 비 교 - 방호벽 표면처리 305.8㎡, 강재 재도장 54.96㎡, 배수구 신철 1개소, 물받이교체 및 물끊기공(P4,P7) 57m 등 ○ 한남1고가 - 단면보수 29.27㎡, 균열보수(건식) 8.7㎡, 배수 빗물받이 교체 1개소 등
계 약 자		㈜월드하우징코리아 대표 임 혜 정
착 공 일		2016. 02. 11.
준 공 일		2016. 12. 15.
하 자 담보기간	시기	2016. 12. 16.
	종기	2018. 12. 15. / 2019. 12. 15.
하 자 검 사 일		2017. 03. 27.
검 사 결 과		용비교, 한남1고가 : 육안점검결과 특이사항 발견하지 못함. 서울역고가 : “서울역 7017 프로젝트건설공사 ” 공사 중.
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2017.  03.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     정 성 민  (인)

서울특별시장 귀하

하  자  검  사  조  서

공 사 명		한남1고가 보수공사
공 사 개 요		○ 한남1고가 - 표면보수 3,171㎡, 단면보수 222.34㎡, 철근노출 단면보수 38㎡, 방호책 보수 1,194m, 신축이음 덮개보수 19개소 등
계 약 자		㈜알에스지건설산업 대표 정 태 지
착 공 일		2016. 06. 20.
준 공 일		2016. 12. 09.
하 자 담보기간	시기	2016. 12. 10.
	종기	2017. 12. 09. / 2018. 12. 09.
하 자 검 사 일		2017. 03. 27.
검 사 결 과		육안점검결과 특이사항 발견하지 못함.
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2017.  03.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     정 성 민  (인)

서울특별시장 귀하