문서번호	시설과-2166
결재일자	2017.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
서동민	한상길	공헌구	代이행용		04/18 송천헌
협 조
	동물원장			이기섭
	총무과장			이행용
	전략기획실장			윤대진

『 ‘17년 5월 안전한 가정의달 맞이 』

다중이용시설물 안전점검 시행 계획

(간부합동점검 병행 시행)

2017. 4.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『 ‘17년 5월 안전한 가정의달 맞이 』

다중이용시설물 안전점검 시행 계획

(간부합동점검 병행 시행)

5월 가정의 달을 맞이하여 많은 시민들이 이용하는 우리 대공원의 다중이용시설물에 대하여 직원 일제점검 및 간부 합동점검을 병행 실시하고 안전사고 예방 및 관람객 불편사항을 적극 해소함으로써 안전하고 쾌적한 대공원을 조성코자 함

※ 5월 안전점검의날 행사와 병행 실시

Ⅰ		추진개요

□ 추진기간 :  2017. 4. 24 ~ 5. 4

□ 점검대상 : 서울대공원 관리 시설물, 민자(위탁)시설물, 주요공사장

구분	직영 기반시설	민자·위탁			관람객 안전 예방시설	공사장
		관람시설	서울랜드	동일삭도
시설물	20개소	-	유기기구 : 41기종 교량 등 : 6개소	궤도시설 : 1.71km	1,075개소 - 직영945 - 민자121 - 기타9	5개소
건축물	19개동	1개동 (기린나라)	118개소 (곤도라스테이션 등)	3개동 (사무실 등)

□ 점검방법

○ 관리시설물 : (대공원)시설물 관리부서장․담당자 / (민자․위탁시설) 자체

○ 다중이용시설물 : 간부 합동 점검

□ 주요 점검사항

○ 각 시설물 관람대 및 관람로(보도 등)파손 및 손상 여부

○ 판매시설 및 다중이용시설 주변 안전위해 요인 조치 여부

○ 주요시설물 안전상태 및 손상 여부 등

○ 주요공사장 통행불편 및 안전관리 준수 여부 등

○ 기타 관람객 불편사항

Ⅱ		추진계획

□ 간부합동 점검

○ 점 검 일 : 2017. 4. 24(월) 14:00 ~ 16:00

○ 점검대상 : 다중이용시설물

○ 점검방법 : 시설물 안전점검 체크리스트에 의한 점검

○ 점 검 자 : 5급이상 전 간부

□ 분야별 점검

○ 점 검 일 : 2016. 4. 24(월) ~ 5. 2(화)

○ 점검대상 : 서울대공원 관리 시설물, 민자(위탁) 시설물

○ 점검방법 : 점검반 구성‧운영 및 시설물 관리주체, 공사장 자체 점검

○ 시설과 점검반 편성 : 팀별 관리 시설물 및 공사장

구 분	1조	2조	3조	4조
조 장	이춘한	조대복	배진수	한상길
조 원	황인공, 허용석	이재균, 박도원	이강호, 정원호	손영민, 서동민
점검시설	전기시설물 및 담당공사장	기계시설물 및 담당공사장	건축시설물 및 담당공사장	토목시설물 및 담당공사장

○ 시설물 관리주체, 공사 책임자 : 관리시설(지역) 자체 점점

시설물 관리부서		민자(위탁)시설관련업체		주요 공사(용역) 업체
전략기획실, 총무과, 운영과, 시설과, 조경과 동물기획과, 동물복지과 동물병원, 동물연구실		유원시설 -㈜서울랜드 삭도 - 동일삭도(주) 기린나라 – 우강그린 주차장 –C&S자산관리		입구숲정비-제일종합조경(주) 유스트림조성공사-강산종건 조경시설물정비공사-대우조경 야행관리모델링-정인건설(주) 미리내다리 보수·보강-혁준산업

Ⅲ		조치계획

□ 지적사항 보수·보강 시행

○ 경미한 사항은 공무직 및 연간단가를 활용 즉시 정비하고 정비시간이 소요되는 사항은 관람중지 또는 안내문구 게첨 등 별도 조치방안 수립

Ⅳ		행정사항

□ 시설물 안전점검 및 조치결과 제출 : ‘17. 5. 3한

○ 시설물 관리부서, 민자시설 관련업체, 공사(용역) 업체  ⇒ 시설과

□ 간부합동점검시 차량지원 : 총무과

붙임  1. 안전점검 결과 제출양식 1부.

2. 안전점검 체크리스트 1부.

3. 특정관리대상시설 건축물 현황 1부.

4. 안전점검 체크리스트(간부) 1부.

5. 순찰코스(간부). 1부. 끝