지적사항 조치결과 및 전․후 사진

○ 위치 : 중구 후암동 산1-1

연번	조치결과(계획)	조치결과 전·후 사진
		조치 전	조치 후
1	∙지적사항 - 계곡부 하부의 경사면 및 널막이의 수목은 집중호우시 계곡부 유출수 흐름에 방해가 우려되어 제거 필요 ∙조치결과 - 제거조치 완료 ∙조치일자 : 2017. 4 . 6
2	∙지적사항 - 대상지구 계류 전체에 벌목 및 자연전도된 수목이 적체되어 집중호우시 게곡부 돌발홍수시 유목으로 하류에 피해예상 되어 계곡부 적체된 폐목은 반출 제거 필요 ∙조치결과(계획) ∙조치결과 - 제거조치 완료 ∙조치일자 : 2017. 4 . 6