문서번호	시설과-3833
결재일자	2017.6.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	06/30 代이춘한
협 조

기계설비 긴급 보수계획

(제2AF관, 동관소 당직실)

2017. 6.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

기계설비 긴급 보수계획

사용자 요청으로 건물 내 기계설비 개보수 사항을 긴급으로 정비 보수코자 함.

□ 관련문서

○ 해양관 시설개선 보수공사에 따른 동물이전 동물사 시설개선 요청(동물복지1과-2379,‘17.06.24.)

○ 동물원 당직실 이전 및 구내식당 보수 의뢰(총무과-7116,‘17.06.13.)

□ 보수 요청내용

○ 동물 사육 이전 및 당직실 이전에 따른 시설 개보수 요청

구분	동물관리사무소	제2아프리카관
요청 사항	당직실 이전에 따른 냉난방기 설치 요청	임시방사장 급수관 신설 및 배수밸브 교체 요청
현황	▸ 기존 당직실에 전기냉난방기(EHP) 팬코일형(2.5HP) 2대 기설치 ▸ 신설 당직실에는 냉난방기 없음	- 기존 배수 제수변 ∅300mm 개폐 고장 급수관 미설치
현장 사진

□ 보수계획

○ [동물관리사무소 당직실]

- 냉난방기 제조업체에 의뢰하여 보수

- 보수내용: 기존 당직실 팬코일 2.5HP 1대를 신설 당직실로 이설

○ [제2아프리카관 옥외 임시방사장]

- 기계설비 연간단가 보수업체에 의뢰하여 보수

- 보수내용

▪ 내부 급수관에서 ∅80mm 급수관 분기하여 임시방사장까지 관로 신설

▪ 배수 제수변 ∅300mm 1개소 교체

□ 예산현황

○  소요예산: *******

○  결재방법: 카드 결제

○  예산과목: 서울대공원총무과, 공원이용시민만족도향상, 시민만족도향상, 서울대공원전산화사업, 시설비(401-01)

□ 추진일정

○  ‘17. 7. 3. : 보수업체에 작업 요청

○  ‘17. 7. 7. : 보수 및 이설 작업 완료

붙임  관련 공문 2부.  끝.