119구급대의장비기준(제4조)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
펌뷸런스구급장비	기도확보유지	입인두기도기	1세트	소모품	필수장비
	순환유지	자동제세동기(휴대용)	1대	5년
	호흡유지	백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	1세트	2년
	외상처치	경추보호대(성인용, 소아용)	1세트	소모품
		부목(패드,알루미늄)	각 1세트	1년, 소모품
		붕대/거즈/구토용백	각 2개 이상	소모품
	환자이송	접이식들것	1대	3년
	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품
		흡입용기관지확장제	1병	소모품
	소독품	포비돈(살균용)	1병 이상	소모품
		클로로헥시딘(살균용)	1병 이상	소모품
		에탄올(살균용)	1병 이상	소모품
		생리식염수(상처세척용)	3병 이상	소모품
	검사장비	혈압계	1대	1년
		체온계	1대	1년(수은:소모품)
		검안라이트	1개	소모품
		혈당측정기	1대	소모품

※ AED(자동심장충격기) 필수