		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024215226	고객접수번호	1012017039725
수용가명	***	민원신청일	2017년 07월 10일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19730709	기물번호	h1500069418
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변 제거

끝.

주무관							강진상				현장민원과장					07/10 이상봉
협조자
시행			현장민원과-9947										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3013							/전송			02-480-3544					/	k022727@naver.com													/	부분공개(6)